## Ремкомплекты на трансформатор
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НПО «ЭлектроКомплект» 428000, ЧР, г.Чебоксары, пр.Тракторостроителей, д.6 ИНН 2130162736 КПП 213001001 ОГРН 1152130014321 р/с№:40702810500000090240 АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ПАО БИК 049706725 к/с№:30101810200000000725
ЦЕНЫ НПО "ЭлектроКомплект" с 01.06.16 г.
ВНИМАНИЕ!!!! РОЗНИЧНЫЕ ЦЕНЫ!!!! ОПТ от 10 000!!!!
Наименование | Трансформатор ТМ | Трансформатор ТМФ | Трансформатор ТМГ | Трансформатор ТМЗ
Ремкомплекты для силового трансформатора от 25 до 2500 кВа
Ремонтный комплект для силового трансформатора 25-160 кВа | 1200 | 1200 | 1000 | -
Ремонтный комплект для силового трансформатора 250 кВа | 1300 | 1300 | 1100 | -
Ремонтный комплект для силового трансформатора 400 кВа | 1400 | 1400 | 1150 | 1150
Ремонтный комплект для силового трансформатора 560 кВа (устар.) | 1750 | 1750 | 1450 | 1450
Ремонтный комплект для силового трансформатора 630 кВа | 1750 | 1750 | 1450 | 1450
Ремонтный комплект для силового трансформатора 720 кВа (устар.) | 2100 | 2100 | 1900 | 1900
Ремонтный комплект для силового трансформатора 1000 кВа | 2100 | 2100 | 1900 | 1900
Ремонтный комплект для силового трансформатора 1250 кВа | 2450 | 2450 | 2050 | 2050
Ремонтный комплект для силового трансформатора 1600 кВа | 2700 | 2700 | 2400 | 2400
Ремонтный комплект для силового трансформатора 2000 кВа | 2900 | 2900 | 2550 | 2550
Ремонтный комплект для силового трансформатора 2500 кВа | 3400 | 3400 | 2900 | 2900
Ремкомплекты для силового трансформатора мощностью от 25 до 2500 кВа (включая изоляторы)
Ремонтный комплект для силового трансформатора 25-160 кВа (включая изоляторы) | 3650 | 3650 | 3500 | -
Ремонтный комплект для силового трансформатора 250 кВа (включая изоляторы) | 4000 | 4000 | 3900 | -
Ремонтный комплект для силового трансформатора 400 кВа (включая изоляторы) | 4000 | 4000 | 3900 | 3900
Ремонтный комплект для силового трансформатора 560 кВа (устар.) (включая изоляторы) | 4600 | 4600 | 4450 | 4450
Ремонтный комплект для силового трансформатора 630 кВа (включая изоляторы) | 4600 | 4600 | 4450 | 4450
Ремонтный комплект для силового трансформатора 720 кВа (устар.) (включая изоляторы) | 5450 | 5450 | 5100 | 5100
Ремонтный комплект для силового трансформатора 1000 кВа (включая изоляторы) | 5450 | 5450 | 5100 | 5100
Ремонтный комплект для силового трансформатора 1250 кВа (включая изоляторы) | 5600 | 5600 | 5280 | 5280
Ремонтный комплект для силового трансформатора 1600 (включая изоляторы) | 5900 | 5900 | 5600 | 5600
Ремонтный комплект для силового трансформатора 2000 (включая изоляторы) | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу
Ремонтный комплект для силового трансформатора 2500 (включая изоляторы) | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу
в ремкомплект для трансформаторов ТМ и ТМФ входит: |  | в ремкомплект для трансформаторов ТМГ и ТМЗ входит:
прокладка на основе маслобензостойкой резины (МБС-6) под изолятор ВН – 3 шт; |  | прокладка на основе маслобензостойкой резины (МБС-6) под изолятор ВН – 3 шт;
прокладка на основе маслобензостойкой резины (МБС-6) под изолятор НН – 3+1 шт; |  | прокладка на основе маслобензостойкой резины (МБС-6) под изолятор НН – 3+1 шт;
втулка резиновая (бочонок) над изолятор ВН — 3 шт.; |  | втулка резиновая (бочонок) над изолятор ВН — 3 шт.;
втулка резиновая (бочонок) над изолятор НН — 3+1 шт.; |  | втулка резиновая (бочонок) над изолятор НН — 3+1 шт.;
прокладка (МБС-6) под масломерное стекло с пазом — 1 шт.; |  | прокладка (МБС-6) под масломерное стекло с пазом — 1 шт.;
масломерное стекло (оргстекло) — 1 шт.; |  | масломерное стекло (оргстекло) — 1 шт.;
прокладка (МБС-6) под отстойник расширительного бака с пазом— 1 шт.; |  | прокладка (МБС-6) переключателя — 1 шт.;
колпак отстойника (прозрачный пластик) — 1 шт.; |  | прокладка (МБС-6) воздухоосушителя- 1 шт.;
прокладка (МБС-6) переключателя — 1 шт.; |  | кольцо уплотнительное клапана избыточного давления — 1 шт.
прокладка (МБС-6) воздухоосушителя- 1 шт.;
прокладка (МБС-6) под расширительный бак- 1 шт.;
кольцо уплотнительное клапана избыточного давления — 1 шт.
в ремкомплект для трансформаторов ТМ и ТМФ (включая изоляторы) входит: |  | в ремкомплект для трансформаторов ТМГ и ТМЗ (включая изоляторы) входит:
прокладка на основе маслобензостойкой резины (МБС-6) под изолятор ВН – 3 шт; |  | прокладка на основе маслобензостойкой резины (МБС-6) под изолятор ВН – 3 шт;
прокладка на основе маслобензостойкой резины (МБС-6) под изолятор НН – 3+1 шт; |  | прокладка на основе маслобензостойкой резины (МБС-6) под изолятор НН – 3+1 шт;
втулка резиновая (бочонок) над изолятор ВН — 3 шт.; |  | втулка резиновая (бочонок) над изолятор ВН — 3 шт.;
втулка резиновая (бочонок) над изолятор НН — 3+1 шт.; |  | втулка резиновая (бочонок) над изолятор НН — 3+1 шт.;
прокладка (МБС-6) под масломерное стекло с пазом — 1 шт.; |  | прокладка (МБС-6) под масломерное стекло с пазом — 1 шт.;
масломерное стекло (оргстекло) — 1 шт.; |  | масломерное стекло (оргстекло) — 1 шт.;
прокладка (МБС-6) под отстойник расширительного бака с пазом— 1 шт.; |  | прокладка (МБС-6) переключателя — 1 шт.;
колпак отстойника (прозрачный пластик) — 1 шт.; |  | прокладка (МБС-6) воздухоосушителя- 1 шт.;
прокладка (МБС-6) переключателя — 1 шт.; |  | кольцо уплотнительное клапана избыточного давления — 1 шт.
прокладка (МБС-6) воздухоосушителя- 1 шт.; |  | изоляторы на ВН-3 шт;
прокладка (МБС-6) под расширительный бак- 1 шт.; |  | изоляторы на НН - 4+4 шт.
кольцо уплотнительное клапана избыточного давления — 1 шт.
изоляторы на ВН-3 шт;
изоляторы на НН - 4+4 шт.

## Контактные зажимы
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НПО «ЭлектроКомплект» 428000, ЧР, г.Чебоксары, пр.Тракторостроителей, д.6 ИНН 2130162736 КПП 213001001 ОГРН 1152130014321 р/с№:40702810500000090240 АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ПАО БИК 049706725 к/с№:30101810200000000725
ЦЕНЫ НПО "ЭлектроКомплект" с 01.06.16 г.
ВНИМАНИЕ!!!! РОЗНИЧНЫЕ ЦЕНЫ!!!! ОПТ от 10 000!!!!
1 | Зажим контактный ТМ (ТМГ) – 160 кВа | 250 | 0.21 | М12*1,75 | 2 | 9 | 20 | 34*25*68 | 900
2 | Зажим контактный ТМ (ТМГ) – 250 кВа | 400 | 0.37 | М16*2 | 2 | 11 | 25 | 40*30*81 | 950
3 | Зажим контактный ТМ (ТМГ) – 400 кВа | 630 | 0.57 | М20*2,5 | 2 | 14 | 30 | 50*40*98 | 1250
4 | Зажим контактный ТМ (ТМГ) - 630 кВа | 1000 | 1.4 | М27х1,5 | 2 | 14 | 45 | 39х62х160 | 1700
5 | Зажим контактный ТМ (ТМГ) - 1000 кВа | 1600 | 2.7 | М33х2 | 4 | 14 | 45 | 48х80х172 | 2400
6 | Зажим контактный ТМ (ТМГ) -1600 кВа | 2000 | 4.4 | М42х3 | 4 | 18 | 60 | 60х96х215 | 3300
7 | Зажим контактный ТМ (ТМГ) -2000 кВа | 2500 | 6.3 | М48х3 | 4 | 18 | 60 | 66х107х240 | 3700
8 | Зажим контактный ТМ (ТМГ) - 4000 кВа (2 шт.) | 5000 | 7.3 | М72х2 | 4 | 18 | 60 | 58х120х255 | 4400
Зажимы и клеммы выполнены в цилиндрической форме с внутренней резьбовой частью соединяемой с шпильками выводов силового трансформатора со стороны НН. Установка контактных плашечных зажимов обязательна на силовых трансформаторах мощностью от 630 кВА и выше. Установка рекомендуется на силовых трансформаторах мощностью от 100 кВА и выше.
Любые присоединительные и габаритные размеры контактных зажимов для трансформаторов и высоковольтных вводов могут быть изготовлены по чертежу Заказчика.

## Переключатели
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НПО «ЭлектроКомплект» 428000, ЧР, г.Чебоксары, пр.Тракторостроителей, д.6 ИНН 2130162736 КПП 213001001 ОГРН 1152130014321 р/с№:40702810500000090240 АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ПАО БИК 049706725 к/с№:30101810200000000725
ЦЕНЫ НПО "ЭлектроКомплект" с 01.06.16 г.
ВНИМАНИЕ!!!! РОЗНИЧНЫЕ ЦЕНЫ!!!! ОПТ от 10 000!!!!
№ | Наименование продукции | Розничная цена, с НДС | Цена от 100 000руб., с НДС
Переключатели реечные ПТРЛ
1 | Переключатель ПТРЛ-5-5А (звезда) для ТМ(Г) - 25-40 кВА. (посадочный (установочный) размер - 514 мм., габаритный размер (длина) - 595 мм.) | 4100 | 3600
2 | Переключатель ПТРЛ-5-25А (звезда) для ТМ(Г) - 63-250 кВА. (посадочный (установочный) размер - 580 мм., габаритный размер (длина) - 610 мм.) | 4200 | 3750
3 | Переключатель ПТРЛ-5-63А (звезда) для ТМ(Г) - 25-250 кВА. (посадочный (установочный) размер - 357 мм., габаритный размер (длина) - 588 мм.) | 4100 | 3700
4 | Переключатель ПТРЛ-5-63А с валом, смещенным к центру переключателя для ТМ(Г) - 25-250 кВА. (посадочный (установочный) размер - 490 мм., габаритный размер (длина) - 520 мм.) | 4200 | 3750
5 | Переключатель ПТРЛ-6-63А (треугольник) для ТМ(Г) - 25-250 кВА. (посадочный (установочный) размер - 357 мм., габаритный размер (длина) - 588 мм.) | 4300 | 3850
6 | Переключатель ПТРЛ-5-80А (звезда) для ТМ(Г) - 400-630 кВА. (посадочный (установочный) размер - 366 мм., габаритный размер (длина) - 571 мм.) | 4800 | 4350
7 | Переключатель ПТРЛ-6-80А (треугольник) для ТМ(Г) - 400-630 кВА. (посадочный (установочный) размер - 366 мм., габаритный размер (длина) - 582 мм.) | 5050 | 4600
8 | Переключатель ПТРЛ-5-160А (звезда) для ТМ(Г) - 1000-1600 кВА. (посадочный (установочный) размер - 265 мм., габаритный размер (длина) - 645 мм.) | 6950 | 6300
9 | Переключатель ПТРЛ-6-160А (треугольник) для ТМ(Г) - 1000-1600 кВА. (посадочный (установочный) размер - 265 мм., габаритный размер (длина) - 695 мм.) | 7450 | 6700

## Ввода и шпильки
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НПО «ЭлектроКомплект» 428000, ЧР, г.Чебоксары, пр.Тракторостроителей, д.6 ИНН 2130162736 КПП 213001001 ОГРН 1152130014321 р/с№:40702810500000090240 АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ПАО БИК 049706725 к/с№:30101810200000000725
цены НПО "ЭлектроКомплект" с 01.06.16 г.
ВНИМАНИЕ!!!! РОЗНИЧНЫЕ ЦЕНЫ!!!! ОПТ от 10 000!!!!
№ | Наименование | Размеры Dхdхh, мм. | Цена, с НДС
Шпильки для силовых трансформаторов
1 | Шпилька ВН для ТМ с шайбой стальной оцинкованной (Ф13х30х3,0 мм.) | L=115 мм. | 340
2 | Шпилька ВН для ТМГ с шайбой стальной оцинкованной (Ф13х20х3,0 мм.) | L=115 мм. | 360
3 | Шпилька НН (М12х1,75 мм.) | L=185 мм. | 210
4 | Шпилька НН (М16х2,0 мм.) | L=220 мм. | 350
5 | Шпилька НН (М20х2,5 мм.) или (1,5 мм. по заказу) | L=220 мм. | 520
6 | Шпилька НН (М27х1,5 мм.) или (2,0 мм. по заказу) | L=275 мм. | 1100
7 | Шпилька НН (М33х2,0 мм.) | L=330 мм. | 2000
8 | Втулка (шайба) фиксирующая алюминиевая для шпильки М12х1,75 мм. | Ф 45х15 мм. | 150
9 | Втулка (шайба) фиксирующая алюминиевая для шпильки М16х2,0 мм. | Ф 60х15 мм. | 200
10 | Втулка (шайба) фиксирующая алюминиевая для шпильки М20х2,5 или по заказу 1,5 мм. | Ф 60х15 мм. | 200
11 | Втулка (шайба) фиксирующая алюминиевая для шпильки М27х1,5 или по заказу 2,0 мм. | Ф 80х15 мм. | 250
12 | Втулка (шайба) фиксирующая алюминиевая для шпильки М33х2,0 мм. | Ф 100х21 мм. | 490
13 | Головка изоляторная (колпачок) ВН ТМ(Г) - 25-1000 кВа. Ф отв. - 13 мм. | шт. | 140
14 | Головка изоляторная (колпачок) НН ТМ(Г) - 25-160 кВа. Ф отв. - 13 мм. | шт. | 120
15 | Головка изоляторная (колпачок) НН ТМ(Г) - 250 кВа. Ф отв. - 17 мм. | шт. | 140
16 | Головка изоляторная (колпачок) НН ТМ(Г) - 400 кВа. Ф отв. - 21 мм. | шт. | 150
17 | Головка изоляторная (колпачок) НН ТМ(Г) - 630 кВа. Ф отв. - 28 мм. | шт. | 360
18 | Головка изоляторная (колпачок) НН ТМ(Г) - 1000 кВа. Ф отв. - 35 мм. | шт. | 500
19 | Гайка латунная (высокая) М12х1,75 мм. S-19 мм. | шт. | 35
20 | Гайка латунная (низкая) М12х1,75 мм. S-19 мм. | шт. | 26
21 | Гайка латунная (высокая) М16х2,0 мм. S-24 мм. | шт. | 70
22 | Гайка латунная (низкая) М16х2,0 мм. S-24 мм. | шт. | 45
23 | Гайка латунная (высокая) М20х2,5 или по заказу 1,5 мм. S-27 мм. | шт. | 110
24 | Гайка латунная (низкая) М20х2,5 или по заказу 1,5 мм. S-27 мм. | шт. | 65
25 | Гайка латунная (высокая) М27х1,5 или по заказу 2,0 мм. S-36 мм. | шт. | 210
26 | Гайка латунная (низкая) М27х1,5 или по заказу 2,0 мм. S-36 мм. | шт. | 130
27 | Гайка латунная (высокая) М33х2,0 мм. S-46 мм. | шт. | 380
28 | Гайка латунная (низкая) М33х2,0 мм. S-46 мм. | шт. | 240
29 | Шайба плоская Ф13х24х1,5 мм. | шт. | 15
30 | Шайба плоская Ф17х30х2,0 мм. | шт. | 30
31 | Шайба плоская Ф21х37х2,0 мм. | шт. | 45
32 | Шайба плоская Ф28х50х3,0 мм. | шт. | 80
33 | Шайба плоская Ф35х66х3,0 мм. | шт. | 140
Ввода для силовых трансформаторов
1 | Ввод ВН (ВСТА - 6-10/250) для "ТМ" - 25-1600 кВА в сборе с изолятором ИПТ. | к-т. | 1300
2 | Ввод ВН (ВСТА - 6-10/250) для "ТМГ" - 25-1600 кВА в сборе с изолятором ИПП.(под заказ) | к-т. | 1800
3 | Ввод НН (ВСТ - 1/250) для ТМ(Г) - 25-160 кВА в сборе с изоляторами ИПТ и ИПТВ. | к-т. | 750
4 | Ввод НН (ВСТ - 1/400) для ТМ(Г) - 250 кВА в сборе с изоляторами ИПТ и ИПТВ. | к-т. | 1200
5 | Ввод НН (ВСТ - 1/630) для ТМ(Г) - 400 кВА в сборе с изоляторами ИПТ и ИПТВ. | к-т. | 1400
6 | Ввод НН (ВСТ - 1/1000) для ТМ(Г) - 630 кВА в сборе с изоляторами ИПТ и ИПТВ. | к-т. | 2650
7 | Ввод НН (ВСТ - 1/1600) для ТМ(Г) - 1000 кВА в сборе с изоляторами ИПТ и ИПТВ. | к-т. | 4300
8 | Ввод ВН (ВСТА - 6-10/250) для "ТМ" и "ТМГ" - 25-1600 кВА (без изолятора ИПТ и ИПП) | к-т. | 720
9 | Ввод НН (ВСТ - 1/250) для ТМ(Г) - 25-160 кВА (без изоляторов ИПТ и ИПТВ) | к-т. | 650
10 | Ввод НН (ВСТ - 1/400) для ТМ(Г) - 250 кВА (без изоляторов ИПТ и ИПТВ) | к-т. | 950
11 | Ввод НН (ВСТ - 1/630) для ТМ(Г) - 400 кВА (без изоляторов ИПТ и ИПТВ) | к-т. | 1200
12 | Ввод НН (ВСТ - 1/1000) для ТМ(Г) - 630 кВА (без изоляторов ИПТ и ИПТВ) | к-т. | 2300
13 | Ввод НН (ВСТ - 1/1600) для ТМ(Г) - 1000 кВА (без изоляторов ИПТ и ИПТВ) | к-т. | 4150